| 2017年电工技师理论考核试卷六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式：（开卷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项：1、试卷从网站下载后用手工完成作业！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |  | 八 | 九 | 十 |  | 总 分 |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 判断题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 现场总线与现场总线控制系统或现场总线系统/网络往往是不做区分的。          （  ）

- 多模光纤性能优于单模光纤。                                               （  ）

- PROFINET由PROFIBUS国际组织推出，是新一代基于工业以太网的自动化总线标准（  ）

- 差分码不可能是归零码。                                                    （  ）

- 光纤不受外界电磁干扰与噪声影响。                                         （   ）

- PROFIBUS-PA 总线两端各有一个串联的总线终端电阻。                         （  ）

- 在整个工业通信网络模型中，现场设备层是整个网络模型的基础和核心。           （  ）

- 工业控制网络从上向下依次为现场设备层，过程控制层，管理信息层三个层次。      （  ）

- 网关不仅是一个物理接口转换器，还必须具有通信协议转换功能。                 （   ）

- 在涉及系统实际数据传送能力时，还必须具有通信协议转换功能。                （   ）

- 选择题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 现场总线是当今3C技术发展的结合点，这里的3C是指         。

- COMPUTER 、COMMUNICATION 、 CONTROL、

- CHINA COMPULSARY 、  CERTFICATION

- COMPUTER  、COMMUNICATION 、CONTENTS

- CAD  、CAPP  、CAM

- 双绞线按照规则螺旋结构排列的目的是         。

- 使各线对之间易于区别

- 使各线之间的电磁干扰最小

- 使各线对的韧性更强

- 以上皆不是

- 下面     现场总线国际标准是关于低压开关设备和控制设备的。

- Lonwards   B.HART　　　C．CC－Link　　　　D．Ｓｅｎｓｏｐｌｅｘ

- 下列　　　现场总线是建筑业国际公认的现场总线标准

- Ｌｏｎｗｏｒｋｓ　　Ｂ．ＨＡＲＴ

- Ｃ．ＣＣ-Ｌｉｎｋ　　　D．Ｓｅｎｓｏｐｌｅｘ２

- 现场总线ＰＲＯＦＩＢＵＳ决定数据通信的是　　　　。

- 智能从站　　　　　　B．DP从站　　　　C．主站　　　　　　D．中继器

- ＭＢＰ数据传输技术可以用于　　　　。

- ＰＲＯＦＦＩＢＵＳ-ＤＰ　　　　Ｂ．ＰＲＯＦＩＢＵＳ-ＰＡ

- Ｃ．ＰＲＯＦＩＢＵＳ-ＦＭＳ　　　　Ｄ．三种都是

- 主站发出同步命令后，将所编址的　　　　锁定在当前状态下。

- 从站的输出数据　　　　　　　B．从站的输入数据

- C．主站的输出数据　　　　　　　C．主战的输入数据

- Ｓ７－３００CPU最多可以扩展到　　　个模块。

- A．８　　　B．１６　　　C．３２　　　D．６４

- ９．在一条总线上的设备比经过网桥或路由的设备具有　　　　实时性。

- A．相同的　　B．更好的　　　C．更差的　　　D．不能判断

- １０．ＰＲＯＦＩＢＵＳ-ＰＡ总线两端各有一个　　　。

- A．串联的总线终端电阻　　　　B．并联的RC元件

- C．无源的总线终端器　　　　　D．有缘的总线终端器

- 填空题（共10道小题，每题2分，共20分）

- PLC的串行通信接口有      、       、       。

- S7-200的通信协议为     协议。

- 按连接距离分类网络可分为      、         和      。

- ISO/OSI开放系统互联参考模型分为7层，即       、       、       、传输层、会话层、表示层，和 应用层 。

- 在计算机和外部交换信息中，按数据传输方式可分为     通信和         通信。

- PROFIBUS现场总线由3个兼容部分组成，即          、            和               。

- 现场总线具有       、       、       、       、互换性，现场环境的适应性等特点。

- 现场总线控制系统硬件包括              、                      。

- PROFIBUS协议结构是以             为参考模型，该模型共有七层，PROFIBUS-DP定义了其中的              。

- 现在各种总线几标准不下二百种，其中                现场总线、       现场总线、          总线、P-NET现场总线和            现场等是具有一定影响和以占有一定市场份额的总线。

- 问答题（共3道小题，每小题20分，共60分）

- 简述现场总线的优点。

- 通信方式一般分为三种，简述这三种通信方式的区别。

- 简述现场总线的六个技术特点。

注意事项：1、试卷从网站下载后用手工完成作业！清楚后删除此行！